Elektronika

- Laboratórium Gyakorlat -

Jegyzőkönyv

4. gyakorlat

2023. október 16.

Elméleti összefoglaló

Feladatok

1. Feladat

és frekvencia között logaritmikus skálán egyenletesen elhelyezett mérési pontot szeretnénk. Tervezzen eljárást, mellyel ez megoldható, és adja meg a formulát.

Levezetés

Az eljárásunk egy olyan függvény lesz, aminek 4 paramétert adunk.

1. , a mérési pontok száma.
2. , ???
3. , az kisebb frekvencia.
4. , a nagyobb frekvencia.

Ez alapján a következő négyváltozós függvény írhatjuk fel:

A következő lépésekben ezt a függvény egyszerűsítjük.

Ez a függvény a megfelelő paramétereket behelyettesítve megadja nekünk, hogy milyen helyeken kell mérnünk a logaritmikus skála eléréséhez.

A képen szöveg, sor, Diagram, diagram látható

Automatikusan generált leírásEllenőrzés

2. Feladat

Az integráló kör esetén számítsa ki értékét (), és ebből azokat a frekvenciákat, amelyeknél az átviteli függvény mérését fogja végezni! Legyen a mért frekvenciatartomány , és a frekvenciákat úgy válassza meg, hogy a ábrázolásnál a mérési pontok egyenlő távolságra essenek. Nagyságrendenként (dekádonként) legalább pontban mérjen (lásd az 1. feladatot)! értéke legyen , értéke pedig .

|  |  |
| --- | --- |
| Sorszám | Érték |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 |  |
| 6 |  |
| 7 |  |
| 8 |  |
| 9 |  |
| 10 |  |
| 11 |  |
| 12 |  |
| 13 |  |
| 14 |  |
| 15 |  |
| 16 |  |
| 17 |  |
| 18 |  |
| 19 |  |
| 20 |  |
| 21 |  |

3. Feladat

Állítsa össze az integráló kört és szinuszos bemenő jelnél végezze el az , illetve a mennyiségek meghatározásához szükséges méréseket! Számítsa ki az értékét -ben! A mérési eredményeket és az azokból számított értékeket táblázatban rögzítse. Ábrázolja a -ben számított átviteli függvényt, valamint a fáziseltérés értékét függvényében. Az grafikonra rajzolja be a -diagramot is!

A képen diagram, sor, Betűtípus, Műszaki rajz látható

Automatikusan generált leírás


4. Feladat

Méréssel határozza meg a -nek megfelelő frekvenciát és hasonlítsa össze az és értéke alapján kiszámított értékkel!

A mért frekvencia -hez: , az elméleti érték . A relatív eltérés

5. Feladat

Kapcsoljon négyszögjelet az áramkör bemenetére és a kimeneti jel oszcilloszkópos vizsgálatával határozza meg értékét, majd ebből -t!



Az ábrán láthatóak az oszcilloszkóp beállításai.

6. Feladat

Állítsa elő és vizsgálja meg, valamint rajzolja le a Michailovits-jegyzet 3. ábrájának megfelelő jelalakokat integráló kör esetén! Néhány mondatban magyarázza meg a látottakat! (Figyelem, az ábrákon szereplő  **a körfrekvenciákhoz** tartozó érték!)

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |

Ahogyan csökken a

7. Feladat

Állítsa össze a differenciáló kört és szinuszos bemenő jelnél végezze el az , illetve a mennyiségek meghatározásához szükséges méréseket! A frekvenciatartomány egyezzen meg az integráló áramkör esetén választottal. Számítsa ki az értékét -ben! A mérési eredményeket és az azokból számított értékeket táblázatban rögzítse. Ábrázolja a -ben számított átviteli függvényt, valamint a fáziseltérés értékét függvényében. Az grafikonra rajzolja be a -diagramot is!

8. Feladat

Állítsa elő és vizsgálja meg, valamint rajzolja le a jegyzet 3. ábrájának megfelelő jelalakokat differenciáló kör esetén is! Néhány mondatban magyarázza meg a látottakat! (Figyelem, az ábrákon szereplő  **a körfrekvenciákhoz** tartozó érték!)

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |